## 調達予定物
調達予定物仕様一覧
１ 酸素濃縮式供給装置
項 目 |  | 企業団が要求する仕様 | 調達する物品の仕様
品名 |  | ①帝人ﾊｲｻﾝｿTO-90-3N相当品
②帝人ﾊｲｻﾝｿTO-90-5H相当品
医 療 承 認 |  | 有
流 量 | ① | 0.5 ～3L/分以上
| ② | 0.5 ～5L/分以上
消費電力 | ① | 240W以下
| ② | 240W以下
運 転 音 | ① | 40bB(A)以下
②
そ の 他 |  | 酸素濃度・流量の低下時に ｾﾝｻｰ機能が働く
２ 携帯用酸素装置
項 目 |  | 企業団が要求する仕様 | 調達する物品の仕様
Ｆ Ｒ Ｐ 容 器 |  | ○
ﾎﾞﾝﾍﾞｶｰﾄ ﾎﾞﾝﾍﾞｷｬﾘｰﾊﾞｯｸ |  | ○
減圧器流量計 |  | 0.5～5L/分
酸 素 |  | 含む
３ 呼吸同調酸素供給調節器
項 目 |  | 企業団が要求する仕様 | 調達する物品の仕様
流 量 |  | 0.5～5L/分
カ ニ ュ ー ラ |  | 標準的なｶﾆｭｰﾗにも対応
※カタログ等を添付してください。